## 报文
ID | 传输值
| 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角 | 相别 | 工作状态 | 闭合状态
11001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11111111 | 11111111
21001 | bar: 传输值 电压 to 传输值 闭合状态
30001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11111111 | 11111111
40001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11111111
40001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11111111 | 11111111
ID最高位 | 1代表线路 | 相别 | 1 | A | 工作状态 | 1 | 正常 | 闭合状态 | 1 | 合
| 2代表开关 |  | 2 | B |  | 2 | 故障 |  | 2 | 开
| 3代表负荷 |  | 3 | C
4代表二卷变
5代表电源
上传
double
ID | 传输值 电压: 传输值
| 电压（V） | 电流（A） | 有功（kW） | 无功(kVar) | 相角 | 相别 | 工作状态 | 闭合状态
11001 | 10000 | 28 | 30000 | 15000 | 26 | 1 | 0 | 0
21001 | 10000 | 28 | 30000 | 15000 | 26 | 1 | 1 | 1
30001 | 10000 | 28 | 30000 | 15000 | 26 | 1 | 0 | 0
40001 | 10000 | 28 | 30000 | 15000 | 26 | 1 | 1 | -INF
40001 | 10000 | 28 | 30000 | 15000 | 26 | 1 | -INF | -INF
0.45356
下发
ID最高位 | 1代表线路 | 相别 | 1 | A |  | 控制命令 | 开关 | 闭合状态 | 1 | 合
| 传输值 电压: 2代表开关; 传输值 有功: 2; 传输值 无功: B | 2 | 开
| 3代表负荷 |  | 3 | C |  |  | 分布式电源 | 并离网状态 | 1 | 并网
| 传输值 电压: 4代表二卷变 | 2 | 离网
| 传输值 电压: 5代表电源; 传输值 闭合状态: 出力大小（带储能） | 具体数值
| 传输值 工作状态: 充电桩; 传输值 闭合状态: 充电状态 | 1 | 充电
[9 empty] | 2 | 关闭
[7 empty] | 变压器 | 档位（20档）

## 线路
标识号 | ID | 传输值 | [7 empty] | 数据类型 | 末节点 | 首节点 | 支路号 | 类型 | 设备类型说明
| ID | 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角 | 相别 | 工作状态 | 空 | [5 empty] | 1.线路 | 11.主干线
1 | ID ID: 11001 | double | 1 | 0 | 1 | 11 |  | 12.分支线
1 | ID ID: 11002 | double | 2 | 1 | 2 | 11 | 2.开关 | 21.隔离开关
1 | ID ID: 11003 | double | 3 | 2 | 3 | 11 |  | 22.断路器
1 | ID ID: 11004 | double | 4 | 3 | 4 | 11 |  | 23.熔断器
1 | ID ID: 11005 | double | 5 | 4 | 5 | 11 |  | 24.负荷开关
1 | ID ID: 11006 | double | 6 | 5 | 6 | 11 | 3.负荷
1 | ID ID: 11007 | double | 7 | 6 | 7 | 11 | 4.二卷变
1 | ID ID: 11008 | double | 8 | 7 | 8 | 11 | 5.电源
1 | ID ID: 11009 | double | 9 | 8 | 9 | 11
1 | ID ID: 11010 | double | 10 | 9 | 10 | 11 |  | 备注：节点号与visio拓扑图对应
1 | ID ID: 11011 | double | 11 | 10 | 11 | 11
1 | ID ID: 11012 | double | 12 | 11 | 12 | 11 | 传输值类型说明
1 | ID ID: 11013 | double | 13 | 12 | 13 | 11 | 工作状态 | 0.故障
1 | ID ID: 11014 | double | 14 | 13 | 14 | 11 |  | 1.正常
1 | ID ID: 11015 | double | 15 | 14 | 15 | 11 | 电压 | 2
1 | ID ID: 11016 | double | 16 | 15 | 16 | 11 | 电流 | 3
1 | ID ID: 11017 | double | 17 | 16 | 17 | 11 | 有功 | 4
1 | ID ID: 11018 | double | 18 | 17 | 18 | 11 | 无功 | 5
1 | ID ID: 11019 | double | 19 | 18 | 19 | 11 | 相角 | 6
1 | ID ID: 11020 | double | 20 | 19 | 20 | 11 | 频率 | 7
1 | ID ID: 11021 | double | 21 | 20 | 21 | 11
1 | ID ID: 11022 | double | 22 | 21 | 22 | 11
1 | ID ID: 11023 | double | 23 | 22 | 23 | 11
1 | ID ID: 11024 | double | 24 | 23 | 24 | 11
1 | ID ID: 11025 | double | 25 | 24 | 25 | 11
1 | ID ID: 11026 | double | 26 | 25 | 26 | 11
1 | ID ID: 11027 | double | 27 | 26 | 27 | 11
1 | ID ID: 11028 | double | 28 | 27 | 28 | 11
1 | ID ID: 11029 | double | 29 | 28 | 29 | 11
1 | ID ID: 11030 | double | 30 | 29 | 30 | 11
1 | ID ID: 11031 | double | 31 | 30 | 31 | 11
1 | ID ID: 11032 | double | 32 | 31 | 32 | 11
1 | ID ID: 11033 | double | 33 | 32 | 33 | 11
1 | ID ID: 11034 | double | 34 | 33 | 34 | 11
1 | ID ID: 11035 | double | 35 | 34 | 35 | 11
1 | ID ID: 11036 | double | 36 | 35 | 36 | 11
1 | ID ID: 11037 | double | 37 | 4 | 37 | 12
1 | ID ID: 12038 | double | 38 | 37 | 38 | 12
1 | ID ID: 12039 | double | 39 | 5 | 39 | 12
1 | ID ID: 12040 | double | 40 | 39 | 40 | 12
1 | ID ID: 12041 | double | 41 | 40 | 41 | 12
1 | ID ID: 12042 | double | 42 | 41 | 42 | 12
1 | ID ID: 12043 | double | 43 | 6 | 43 | 12
1 | ID ID: 12044 | double | 44 | 43 | 44 | 12
1 | ID ID: 12045 | double | 45 | 7 | 45 | 12
1 | ID ID: 12046 | double | 46 | 45 | 46 | 12
1 | ID ID: 12047 | double | 47 | 46 | 47 | 12
1 | ID ID: 12048 | double | 48 | 47 | 48 | 12
1 | ID ID: 12049 | double | 49 | 48 | 49 | 12
1 | ID ID: 12050 | double | 50 | 46 | 50 | 12
1 | ID ID: 12051 | double | 51 | 50 | 51 | 12
1 | ID ID: 12052 | double | 52 | 9 | 52 | 12
1 | ID ID: 12053 | double | 53 | 52 | 53 | 12
1 | ID ID: 12054 | double | 54 | 10 | 54 | 12
1 | ID ID: 12055 | double | 55 | 54 | 55 | 12
1 | ID ID: 12056 | double | 56 | 55 | 56 | 12
1 | ID ID: 12057 | double | 57 | 56 | 57 | 12
1 | ID ID: 12058 | double | 58 | 55 | 58 | 12
1 | ID ID: 12059 | double | 59 | 58 | 59 | 12
1 | ID ID: 12060 | double | 60 | 13 | 60 | 12
1 | ID ID: 12061 | double | 61 | 60 | 61 | 12
1 | ID ID: 12062 | double | 62 | 16 | 62 | 12
1 | ID ID: 12063 | double | 63 | 62 | 63 | 12
1 | ID ID: 12064 | double | 64 | 63 | 64 | 12
1 | ID ID: 12065 | double | 65 | 64 | 65 | 12
1 | ID ID: 12066 | double | 66 | 65 | 66 | 12
1 | ID ID: 12067 | double | 67 | 17 | 67 | 12
1 | ID ID: 12068 | double | 68 | 67 | 68 | 12
1 | ID ID: 12069 | double | 69 | 22 | 69 | 12
1 | ID ID: 12070 | double | 70 | 69 | 70 | 12
1 | ID ID: 12071 | double | 71 | 70 | 71 | 12
1 | ID ID: 12072 | double | 72 | 71 | 72 | 12
1 | ID ID: 12073 | double | 73 | 72 | 73 | 12
1 | ID ID: 12074 | double | 74 | 73 | 74 | 12
1 | ID ID: 12075 | double | 75 | 70 | 75 | 12
1 | ID ID: 12076 | double | 76 | 72 | 76 | 12
1 | ID ID: 12077 | double | 77 | 23 | 77 | 12
1 | ID ID: 12078 | double | 78 | 77 | 78 | 12
1 | ID ID: 12079 | double | 79 | 78 | 79 | 12
1 | ID ID: 12080 | double | 80 | 25 | 80 | 12
1 | ID ID: 12081 | double | 81 | 80 | 81 | 12
1 | ID ID: 12082 | double | 82 | 81 | 82 | 12
1 | ID ID: 12083 | double | 83 | 30 | 83 | 12
1 | ID ID: 12084 | double | 84 | 83 | 84 | 12
1 | ID ID: 12085 | double | 85 | 84 | 85 | 12
1 | ID ID: 12086 | double | 86 | 85 | 86 | 12
1 | ID ID: 12087 | double | 87 | 86 | 87 | 12
1 | ID ID: 12088 | double | 88 | 87 | 88 | 12
1 | ID ID: 12089 | double | 89 | 88 | 89 | 12
1 | ID ID: 12090 | double | 90 | 89 | 90 | 12
1 | ID ID: 12091 | double | 91 | 90 | 91 | 12
1 | ID ID: 12092 | double | 92 | 91 | 92 | 12
1 | ID ID: 12093 | double | 93 | 92 | 93 | 12
1 | ID ID: 12094 | double | 94 | 93 | 94 | 12
1 | ID ID: 12095 | double | 95 | 94 | 95 | 12
1 | ID ID: 12096 | double | 96 | 84 | 96 | 12
1 | ID ID: 12097 | double | 97 | 96 | 97 | 12
1 | ID ID: 12098 | double | 98 | 89 | 98 | 12
1 | ID ID: 12099 | double | 99 | 98 | 99 | 12
1 | ID ID: 12100 | double | 100 | 99 | 100 | 12
1 | ID ID: 12101 | double | 101 | 100 | 101 | 12
1 | ID ID: 12102 | double | 102 | 98 | 102 | 12
1 | ID ID: 12103 | double | 103 | 102 | 103 | 12
1 | ID ID: 12104 | double | 104 | 91 | 104 | 12
1 | ID ID: 12105 | double | 105 | 31 | 105 | 12
1 | ID ID: 12106 | double | 106 | 105 | 106 | 12
1 | ID ID: 12107 | double | 107 | 35 | 107 | 12
1 | ID ID: 12108 | double | 108 | 107 | 108 | 12
1 | ID ID: 12109 | double | 109 | 108 | 109 | 12
1 | ID ID: 12110 | double | 110 | 109 | 110 | 12
1 | ID ID: 12111 | double | 111 | 110 | 111 | 12
1 | ID ID: 12112 | double | 112 | 111 | 112 | 12
1 | ID ID: 12113 | double | 113 | 109 | 113 | 12
1 | ID ID: 12114 | double | 114 | 36 | 114 | 12

## 开关
ID | 传输值 | [7 empty] | 数据类型 | 末节点 | 首节点 | 支路号 | 类型
| 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角 | 相别 | 工作状态 | 闭合状态
21001 | [8 empty] | double | 1 | 0 | 1 | 21
21002 | [8 empty] | double | 3 | 2 | 3 | 21 | 闭合状态 | 工作状态
21003 | [8 empty] | double | 9 | 8 | 9 | 21
21004 | [8 empty] | double | 12 | 11 | 12 | 21
21005 | [8 empty] | double | 15 | 14 | 15 | 21
21006 | [8 empty] | double | 19 | 18 | 19 | 21
21007 | [8 empty] | double | 21 | 20 | 21 | 21
21008 | [8 empty] | double | 25 | 24 | 25 | 21
21009 | [8 empty] | double | 27 | 26 | 27 | 21
21010 | [8 empty] | double | 28 | 27 | 28 | 21
21011 | [8 empty] | double | 33 | 32 | 33 | 21
21012 | [8 empty] | double | 34 | 33 | 34 | 21
21013 | [8 empty] | double | 37 | 4 | 37 | 21
21014 | [8 empty] | double | 38 | 37 | 38 | 21
21015 | [8 empty] | double | 39 | 5 | 39 | 21
21016 | [8 empty] | double | 42 | 41 | 42 | 21
21017 | [8 empty] | double | 43 | 6 | 43 | 21
21018 | [8 empty] | double | 44 | 43 | 44 | 21
21019 | [8 empty] | double | 45 | 7 | 45 | 21
21020 | [8 empty] | double | 49 | 48 | 49 | 21
21021 | [8 empty] | double | 51 | 50 | 51 | 21
21022 | [8 empty] | double | 53 | 52 | 53 | 21
21023 | [8 empty] | double | 54 | 10 | 54 | 21
21024 | [8 empty] | double | 57 | 56 | 57 | 21
21025 | [8 empty] | double | 58 | 55 | 58 | 21
21026 | [8 empty] | double | 60 | 13 | 60 | 21
21027 | [8 empty] | double | 62 | 16 | 62 | 21
21028 | [8 empty] | double | 64 | 63 | 64 | 21
21029 | [8 empty] | double | 66 | 65 | 66 | 21
21030 | [8 empty] | double | 67 | 17 | 67 | 21
21031 | [8 empty] | double | 70 | 69 | 70 | 21
21032 | [8 empty] | double | 75 | 70 | 75 | 21
21033 | [8 empty] | double | 72 | 71 | 72 | 21
21034 | [8 empty] | double | 76 | 72 | 76 | 21
21035 | [8 empty] | double | 74 | 73 | 74 | 21
21036 | [8 empty] | double | 79 | 78 | 79 | 21
21037 | [8 empty] | double | 80 | 25 | 80 | 21
21038 | [8 empty] | double | 81 | 80 | 81 | 21
21039 | [8 empty] | double | 82 | 81 | 82 | 21
21040 | [8 empty] | double | 83 | 30 | 83 | 21
21041 | [8 empty] | double | 86 | 85 | 86 | 21
21042 | [8 empty] | double | 88 | 87 | 88 | 21
21043 | [8 empty] | double | 91 | 90 | 91 | 21
21044 | [8 empty] | double | 92 | 91 | 92 | 21
21045 | [8 empty] | double | 95 | 94 | 95 | 21
21046 | [8 empty] | double | 96 | 84 | 96 | 21
21047 | [8 empty] | double | 97 | 96 | 97 | 21
21048 | [8 empty] | double | 100 | 99 | 100 | 21
21049 | [8 empty] | double | 101 | 100 | 101 | 21
21050 | [8 empty] | double | 102 | 98 | 102 | 21
21051 | [8 empty] | double | 107 | 35 | 107 | 21
21052 | [8 empty] | double | 108 | 107 | 108 | 21
21053 | [8 empty] | double | 111 | 110 | 111 | 21
21054 | [8 empty] | double | 113 | 109 | 113 | 21
22001 | [8 empty] | double | 3 | 2 | 3 | 22
22002 | [8 empty] | double | 12 | 11 | 12 | 22
22003 | [8 empty] | double | 25 | 24 | 25 | 22
22004 | [8 empty] | double | 33 | 32 | 33 | 22
22005 | [8 empty] | double | 38 | 37 | 38 | 22
22006 | [8 empty] | double | 74 | 73 | 74 | 22
22007 | [8 empty] | double | 82 | 81 | 82 | 22
22008 | [8 empty] | double | 86 | 85 | 86 | 22
22009 | [8 empty] | double | 107 | 35 | 107 | 22
23001 | [8 empty] | double | 42 | 41 | 42 | 23
23002 | [8 empty] | double | 44 | 43 | 44 | 23
23003 | [8 empty] | double | 49 | 48 | 49 | 23
23004 | [8 empty] | double | 51 | 50 | 51 | 23
23005 | [8 empty] | double | 53 | 52 | 53 | 23
23006 | [8 empty] | double | 57 | 56 | 57 | 23
23007 | [8 empty] | double | 59 | 58 | 59 | 23
23008 | [8 empty] | double | 61 | 60 | 61 | 23
23009 | [8 empty] | double | 66 | 65 | 66 | 23
23010 | [8 empty] | double | 68 | 67 | 68 | 23
23011 | [8 empty] | double | 75 | 70 | 75 | 23
23012 | [8 empty] | double | 76 | 72 | 76 | 23
23013 | [8 empty] | double | 79 | 78 | 79 | 23
23014 | [8 empty] | double | 95 | 94 | 95 | 23
23015 | [8 empty] | double | 97 | 96 | 97 | 23
23016 | [8 empty] | double | 101 | 100 | 101 | 23
23017 | [8 empty] | double | 104 | 91 | 104 | 23
23018 | [8 empty] | double | 111 | 110 | 111 | 23
23019 | [8 empty] | double | 113 | 109 | 113 | 23
23020 | [8 empty] | double | 114 | 36 | 114 | 23
24001 | [8 empty] | double | 103 | 102 | 103 | 24

## 负荷
ID | 节点号 | 类型 | 传输值 | [5 empty] | 数据类型
|  |  | 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角 | 相别
30001 | 38 | 3 | [6 empty] | double
30002 | 42 | 3 | [6 empty] | double
30003 | 44 | 3 | [6 empty] | double
30004 | 49 | 3 | [6 empty] | double
30005 | 51 | 3 | [6 empty] | double
30006 | 53 | 3 | [6 empty] | double
30007 | 57 | 3 | [6 empty] | double
30008 | 59 | 3 | [6 empty] | double
30009 | 61 | 3 | [6 empty] | double
30010 | 66 | 3 | [6 empty] | double
30011 | 68 | 3 | [6 empty] | double
30012 | 74 | 3 | [6 empty] | double
30013 | 75 | 3 | [6 empty] | double
30014 | 76 | 3 | [6 empty] | double
30015 | 79 | 3 | [6 empty] | double
30016 | 82 | 3 | [6 empty] | double
30017 | 95 | 3 | [6 empty] | double
30018 | 97 | 3 | [6 empty] | double
30019 | 101 | 3 | [6 empty] | double
30020 | 103 | 3 | [6 empty] | double
30021 | 104 | 3 | [6 empty] | double
30022 | 106 | 3 | [6 empty] | double
30023 | 112 | 3 | [6 empty] | double
30024 | 113 | 3 | [6 empty] | double
30025 | 114 | 3 | [6 empty] | double

## 二卷变
ID | 末节点 | 类型 | 传输值 | [5 empty] | 数据类型
|  |  | 工作状态 | 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角
40001 | 42 | 4 | [6 empty] | double
40002 | 44 | 4 | [6 empty] | double
40003 | 49 | 4 | [6 empty] | double
40004 | 51 | 4 | [6 empty] | double
40005 | 53 | 4 | [6 empty] | double
40006 | 57 | 4 | [6 empty] | double
40007 | 59 | 4 | [6 empty] | double
40008 | 61 | 4 | [6 empty] | double
40009 | 66 | 4 | [6 empty] | double
40010 | 68 | 4 | [6 empty] | double
40011 | 74 | 4 | [6 empty] | double
40012 | 75 | 4 | [6 empty] | double
40013 | 76 | 4 | [6 empty] | double
40014 | 79 | 4 | [6 empty] | double
40015 | 82 | 4 | [6 empty] | double
40016 | 95 | 4 | [6 empty] | double
40017 | 97 | 4 | [6 empty] | double
40018 | 101 | 4 | [6 empty] | double
40019 | 104 | 4 | [6 empty] | double
40020 | 106 | 4 | [6 empty] | double
40021 | 112 | 4 | [6 empty] | double
40022 | 113 | 4 | [6 empty] | double
40023 | 114 | 4 | [6 empty] | double

## 电源
ID | 节点 | 类型 | 传输值 | [6 empty] | 数据类型
|  |  | 工作状态 | 电压 | 电流 | 有功 | 无功 | 相角 | 频率
50000 | 0 | 5 | [7 empty] | double